# BRÄNDE VERHÜTEN

#### Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten

Verhalten im Brandfall

|  | Ruhe bewahren |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Brand melden ##### In Sicherheit bringen |  | Feuerwehr 112 Feuermelder betätigen Gefährdete Personen warnen Hilflose mitnehmen Türen schließen |
|  |  |  | Gekennzeichneten Fluchtwegen folgen Aufzug nicht benutzen Auf Anweisungen achten Sammelstelle aufsuchen |
|  | Löschversuch unternehmen |  | Feuerlöscher benutzen Wandhydrant benutzen Brandschutzordnung nach DIN 14096 Teil A |