| Kunde/Ort: | Frankenberg / Ort eintragen | Datum: | 19.02.2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Anlass: |  | Durchgeführt von: | Abdurrahman Colak |
| Teilnehmende: |  | Verteiler: |  |

Im Rahmen der Begehung wurden folgende Feststellungen dokumentiert:

| Nr. | Sachverhalt/Gefährdung |  | Risiko | Maßnahme | Verantwortlich | Umsetzung bis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fluchtwege und Notausgänge frei, gekennzeichnet und unverschlossen |  | niedrig | Fluchtwege sofort freiräumen, Kennzeichnung anbringen/erneuern, Türmechanik prüfen; regelmässige Kontrollen einplanen |  |  |
| Foto/Bemerkung/Anlage |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Not- und Sicherheitsbeleuchtung funktionsfähig |  | niedrig | Betriebsprüfung durchführen, defekte Leuchten ersetzen, Batterietausch dokumentieren |  |  |
| Foto/Bemerkung/Anlage |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Feuerlöscher vorhanden, zugänglich, gewartet und korrekt typisiert (z. B. Fettbrand geeignet) |  | niedrig | Wartungsnachweise prüfen, fehlende/ungeeignete Löscher ersetzen, Standortkennzeichnung anbringen |  |  |
| Foto/Bemerkung/Anlage |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Küchen-Löschsysteme (z. B. Sprüh-/Ansaug- oder Fettbrand-Löschanlagen) vorhanden und gewartet |  | niedrig | Wartungsprotokolle prüfen, Defekte beheben, Personal im Umgang schulen |  |  |
| Foto/Bemerkung/Anlage |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Brandlasten und brennbare Materialien nicht in Nähe von Wärmequellen gelagert |  | niedrig | Brandgefährliche Stoffe entfernen oder ausreichend sichern/lagern, Lagerkonzept erstellen |  |  |
| Foto/Bemerkung/Anlage |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Elektrische Anlagen und Verlängerungen sicher, keine provisorischen Anschlüsse |  | niedrig | Sichtprüfung, bei Mängeln Elektrofachkraft beauftragen, provisorische Lösungen entfernen |  |  |
| Foto/Bemerkung/Anlage |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Gasanschlüsse und -geräte dicht und regelmässig gewartet; Gaswarner vorhanden |  | niedrig | Dichtheitsprüfung und Wartungsnachweise prüfen, Gaswarner installieren oder prüfen, Störfallplan aktualisieren |  |  |
| Foto/Bemerkung/Anlage |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Dunstabzugshauben und Fettfilter sauber und gewartet |  | niedrig | Reinigungs- und Wartungsintervalle einhalten, Reinigungsnachweise führen, Brandrisiko durch Ablagerungen reduzieren |  |  |
| Foto/Bemerkung/Anlage |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Fritteusen und Kochgeräte mit funktionierenden Thermostaten, Schutzvorrichtungen und geeigneten Löschmitteln |  | niedrig | Geräte prüfen, defekte Thermostate ersetzen, Fettbrandlöscher und Löschdecken bereithalten, Bedienpersonal schulen |  |  |
| Foto/Bemerkung/Anlage |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Bodenbeläge rutschfest, bei Nässe Abtropfmatten vorhanden |  | niedrig | Rutschhemmung prüfen, rutschige Stellen sofort kennzeichnen und beheben, regelmäßige Reinigung implementieren |  |  |
| Foto/Bemerkung/Anlage |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Stolperfallen (Kabel, lose Teppiche, unebene Bodenübergänge) beseitigt |  | niedrig | Kabel ordnen/versenken, Teppiche sichern/entfernen, Übergänge angleichen |  |  |
| Foto/Bemerkung/Anlage |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Beleuchtung in Arbeits- und Gästebereichen ausreichend |  | niedrig | Beleuchtungsstärke messen, defekte Leuchten ersetzen, Notbeleuchtung prüfen |  |  |
| Foto/Bemerkung/Anlage |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Lagerung von Reinigungs- und Gefahrstoffen getrennt, beschriftet und gesichert |  | niedrig | Gefahrstoffverzeichnis prüfen, sichere Schränke bereitstellen, Sicherheitsdatenblätter vorhanden halten, Unterweisung durchführen |  |  |
| Foto/Bemerkung/Anlage |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Abfallentsorgung sauber organisiert; brennbare Abfälle getrennt gelagert |  | niedrig | Abfallbehälter regelmässig leeren, Brandlasten minimieren, geeignete Behälter verwenden |  |  |
| Foto/Bemerkung/Anlage |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Kühlkette und Lebensmittelhygiene (Temperaturkontrollen, Sauberkeit) |  | niedrig | Temperaturprotokolle prüfen, Kühlgeräte warten, HACCP-Grundsätze umsetzen, Personal schulen |  |  |
| Foto/Bemerkung/Anlage |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Persönliche Schutzausrüstung verfügbar (Handschuhe, Schnittschutz, Hitzeschutz) |  | niedrig | PPE bereitstellen und Gebrauch anweisen, Zustand prüfen, Nachschub sicherstellen |  |  |
| Foto/Bemerkung/Anlage |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Erste-Hilfe-Ausstattung vollständig und zugänglich; Ersthelfer benannt |  | niedrig | Inhalt prüfen und ergänzen, Ersthelfer-Einsatzplan aushängen, Schulungen aktualisieren |  |  |
| Foto/Bemerkung/Anlage |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Arbeitsplätze ergonomisch (Arbeitshöhen, Arbeitsmittel) gestaltet |  | niedrig | Ergonomie prüfen, höhenverstellbare Möbel/Unterlagen bereitstellen, Arbeitsabläufe anpassen |  |  |
| Foto/Bemerkung/Anlage |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Vorrichtungen gegen Schnittverletzungen bei Schneidearbeiten vorhanden |  | niedrig | Schnittschutzhandschuhe/Schutzvorrichtungen einsetzen, Schulung zur sicheren Arbeitsweise |  |  |
| Foto/Bemerkung/Anlage |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Treppen, Handläufe und Geländer in gutem Zustand |  | niedrig | Sichtprüfung, Reparaturen veranlassen, Rutschleisten anbringen |  |  |
| Foto/Bemerkung/Anlage |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Arbeiten in Höhe (Leitern, Hocker) sicher organisiert |  | niedrig | Nur geeignete, geprüfte Leitern verwenden, Absturzschutz und Unterweisung gewährleisten |  |  |
| Foto/Bemerkung/Anlage |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Lärmpegel in Küche/Backbereich beachten; Schutz bei Bedarf |  | niedrig | Lärmmessung prüfen, Gehörschutz bereitstellen, Arbeitszeiten anpassen |  |  |
| Foto/Bemerkung/Anlage |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Gäste- und Personaleinrichtungen (Sanitär, Umkleiden) sauber und funktionsfähig |  | niedrig | Reinigungsplan einhalten, Reparaturen durchführen, Hygienestandards sicherstellen |  |  |
| Foto/Bemerkung/Anlage |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Aggressions- und Alkoholsituationen: Schutzkonzept und Notfallmaßnahmen vorhanden |  | niedrig | Verhaltensregeln und Eskalationsstufen dokumentieren, Personal schulen, Sicherheitsvorkehrungen (z. B. Notruf) prüfen |  |  |
| Foto/Bemerkung/Anlage |  |  |  |  |  |  |

Bitte beachten Sie, dass bei einer stichprobenartigen Besichtigung nicht alle Mängel offenkundig werden müssen. Es bleibt in der Verantwortung der Führungskräfte und Mitarbeitenden, alles Erforderliche zur Vermeidung von Arbeitsunfällen, Berufserkrankungen und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren zu unternehmen.

Abdurrahman Colak, 19.02.2026